Title: Wykonawca:
Author: Marek Jab?o?ski
Last saved by: Darek Mocarski
Company: private

2018-08-28

Inwestor:

 
Gmina Czyżew, 
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Przedmiar robót Nr: 

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie – ulica Apoznańskich z sięgaczami wraz z infrastrukturą techniczną.
Adres budowy: Czyżew ul. Apoznańskich,  
Obiekt: droga gminna
Rodzaj robót: Telekomunikacyjne – przebudowa sieci Orange
Data oprac.: 2018-08-28
Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR TP39, KNR 5-01, KNR 5-02

Sporządził: | Sprawdził:

Przedmiar robót

pLp.

Podstawa
ustalenia

Opis robót

Jedn. miary

Obmiar

1

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-020201-10-040

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.IV. Przepust rurą DVK75
krotność= 1,00

m

32,00

2

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-010616-05-040

Wprowadzenie kabla o średnicy 15 mm na słup żelbetowy. Zabezpieczenie kabla rurą ochronną
krotność= 1,00

m

7,00

3

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0606-04-020

Montaż skrzynek kablowych słupowych
krotność= 1,00

szt

1,00

4

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0602-01-111

Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o liczbie par zacisków - 10
krotność= 1,00

zespół

1,00

5

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0608-03-020

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda udarowa, grunt kat.III, 3 m
krotność= 1,00

szt

1,00

6

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0608-04-020

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda udarowa, grunt kat.III, każde następne 1,5 m
krotność= 1,00

szt

3,00

7

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0503-01-040

Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny
krotność= 1,00

m

32,00

8

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0503-05-040

Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty
krotność= 1,00

m

32,00

9

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-020201-10-040

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.IV. Przepust rurą HDPE 110/6,3
krotność= 1,00

m

24,00

10

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0502-07-040

Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopanym i zasypanym mechanicznie.Liczba układanych kabli - 1
krotność= 1,00

m

321,00

11

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0502-08-040

Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopanym i zasypanym mechanicznie.Liczba układanych kabli - każdy następny
krotność= 1,00

m

216,00

12

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0717-01-171

Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbiepar - 10
krotność= 1,00

złącze

1,00

13

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0723-01-171

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 10
krotność= 1,00

złącze

1,00

14

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0705-01-171

Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2
krotność= 1,00

złącze

5,00

15

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-011310-01-101

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
krotność= 1,00

odcinek

1,00

16

wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-010614-07-040

Demontaż kabla doziemnego o średnicy do 30 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. -adaptacja pozycji
krotność= 1,00

m

516,00

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 292 | Monter telekomunik.linii kablowych | r-g | 830,2286 | 15,00 | 12 453,43
2. | 0 | 293 | Monter telekomunik.linii kablowych | r-g | 3,5874 | 15,00 | 53,81
3. | 0 | 294 | Monter telekomunik.linii kablowych | r-g | 4,2402 | 15,00 | 63,60
4. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 32,8176 | 15,00 | 492,26
| | | Robocizna pomocnicza | | | | 0,00
| | | Razem: | | 870,8738 | | 13 063,11

Zestawienie materiałów:
Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 1020100 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 1,6000 | 2,97 | 4,75
2. | 0 | 1120603 | Drut stalowy okrągły miękki śr.1,0-1,8 mm | kg | 0,0640 | 4,48 | 0,29
3. | 0 | 1120604 | Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-6,0mm | kg | 2,5600 | 4,53 | 11,60
4. | 0 | 1478500 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,1536 | 24,34 | 3,74
5. | 0 | 5020003 | Rury stalowe śred. 40 mm | m | 4,3680 | 18,50 | 80,81
6. | 0 | 6801304 | Śruby stal.zgrubne z łbem sześciokąt.M 16 | kg | 14,5600 | 8,00 | 116,48
7. | 0 | 6803599 | Kołki do wstrzeliwania | szt | 4,0000 | 2,00 | 8,00
8. | 0 | 6803700 | Naboje do wstrzeliwania kołków | szt | 4,0000 | 0,50 | 2,00
9. | 0 | 7584202 | Osłony rurowe giętkie do kabli DVK fi 75mm | m | 32,0000 | 6,12 | 195,84
10. | 0 | 7590380 | Pręty stalowe z warstwą Cu,dług.1,5 m | szt | 5,0000 | 26,52 | 132,60
11. | 0 | 7590810 | Złączki do uziemień prętowych | szt | 4,0000 | 12,00 | 48,00
12. | 0 | 7670399 | Wsporniki dwukablowe | szt | 3,2800 | 12,00 | 39,36
13. | 0 | 7741000 | Łączniki żył pojedyncze | szt | 105,0000 | 0,10 | 10,50
14. | 0 | 7741010 | Łaczniki żył pojedyncze odgałęźne | szt | 21,0000 | 0,12 | 2,52
15. | 0 | 7745299 | Zespoły łączówkowe | kpl | 1,0000 | 26,00 | 26,00
16. | 0 | 7747011 | Zestaw mont.z wkł.XAGA 500- 43/8-150 -PO | kpl | 2,0000 | 66,42 | 132,84
17. | 1 | 774732011 | Osłona - mufa kabla wieloparowego do 1-5par KM1 | kpl | 5,0000 | 41,87 | 209,35
18. | 0 | 7750599 | Skrzynki kablowe słupowe | szt | 1,0000 | 52,00 | 52,00
19. | 0 | 7760910 | Rury przepustowe HDPE D/rur.kabl.110/6,3mm | m | 24,0000 | 12,00 | 288,00
20. | 0 | 7761320 | Uszczelki rur kanal.kablowej pierwotnej | kpl | 1,2800 | 5,00 | 6,40
21. | 0 | 7762299 | Przykrywy kablowe żelbetowe | szt | 5,0000 | 52,00 | 260,00
22. | 0 | 7801401 | Łączniki ekranów | szt | 1,0000 | 2,00 | 2,00
23. | 0 | 7920702 | Przewody miedziane LY   2,5 mm2 | m | 0,8000 | 1,94 | 1,55
24. | 0 | 8025601 | Kabel telekom. XzTKMXpw 5x4x0,5mm | m | 42,0000 | 3,03 | 127,26
25. | 0 | 8380111 | Przywieszki identyfikacyjne | szt | 1,2800 | 2,00 | 2,56
26. | 0 | 8520500 | Kapturek termokurczliwy KTK | szt | 1,2800 | 2,00 | 2,56
27. | 0 | 8541299 | Taśma ostrzegawcza rurociągu kablowego | m | 330,6300 | 0,35 | 115,72
28. | 1 | w8021712 | Kabel telekom. XzTKMXpw 2x2x0,5 | m | 649,0000 | 1,89 | 1 226,61
| | | Materiały pomocnicze | | | | 0,00
| | | Razem: | | | | 3 109,33

Zestawienie sprzętu:
Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 12621 | Ubijak spalinowy  50 kG | m-g | 29,3814 | 11,20 | 329,07
2. | 0 | 13612 | Koparka łańcuch.do rowów kabl. | m-g | 19,0032 | 63,68 | 1 210,12
3. | 0 | 21810 | Wibromłot | m-g | 1,8700 | 15,00 | 28,05
4. | 0 | 35631 | Wciągarka mechan.spalin.1,5 t | m-g | 0,8640 | 12,00 | 10,37
5. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 14,5243 | 50,26 | 729,99
6. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 2,2962 | 59,62 | 136,90
7. | 0 | 39921 | Samochód skrzyniowy do 3,5 t | m-g | 64,3720 | 59,62 | 3 837,86
8. | 0 | 39970 | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 16,7640 | 6,97 | 116,85
9. | 0 | 73848 | Mostek kablowy | m-g | 0,6800 | 25,00 | 17,00
10. | 0 | 79847 | Megomierz | m-g | 1,3100 | 15,00 | 19,65
11. | 0 | 81111 | Zespół prądotwórczy 2,5 kVA | m-g | 1,8700 | 9,46 | 17,69
| | | Sprzęt pomocniczy | | | | 0,00
| | | Razem: | | | | 6 453,55

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
str